## 取り込み
| ＨＩＯＳドライバー データ取り込みシート |  |  |  | Ver.2 - 2 - 5
COMポート
1
判定誤差率設定（％）
100 = 約 1.00N・m
（PG-3000 ： 100 = 約0.100N・m）
トルク換算値 |  |  |  | トルク換算値(選択値)
測定時間 |  | ms |  | 判定コード |  | "S00" [ﾚﾊﾞｰSW ON]
"S01" [ﾚﾊﾞｰSW OFF ﾄﾙｸｱｯﾌﾟ無し終了]
"S02" [ﾄﾙｸｱｯﾌﾟ ON]
学習数 |  |  |  | 判定誤差率（％） |  | "S10" [ﾜｰｸ ON]
学習最小値 |  |  | 変更可 | 判定最小値 |  | "S11" [ﾜｰｸ OFF]
学習最大値 |  |  | 変更可 | 判定最大値 |  | "E00" [判定=GOOD]
学習最小測定時間 |  |  | 変更可 | 判定最小測定時間 |  | "E01" [判定=LOW OK]
学習最大測定時間 |  |  | 変更可 | 判定最大測定時間 |  | "E02" [判定=HIGH OK]
"E90" [ｾﾞﾛ領域検出 判定不能終了]
"E91" [測定時間異常終了]
"E92" [学習不足 判定不能終了]
"E93" [判定=LOW NG]
"E94" [判定=HIGH NG]

## データシート
日付 | 時間 | トルク 換算値 | 測定時間 | 学習数 | 学習 最小値 | 学習 最大値 | 学習最小 測定時間 | 学習最大 測定時間 | 誤差率 | 判定 最小値 | 判定 最大値 | 判定最小 測定時間 | 判定最大 測定時間 | 判定

## グラフ
測定値 | 測定最小値 | 測定平均値 | 測定最大値 | 差 | 公 差
0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!

## イレギュラ
日付 | 時間 | トルク 換算値 | 測定時間 | 学習数 | 学習 最小値 | 学習 最大値 | 学習最小 測定時間 | 学習最大 測定時間 | 誤差率 | 判定 最小値 | 判定 最大値 | 判定最小 測定時間 | 判定最大 測定時間 | 判定